## MODE DE REMPLISSAGE TABLEAUX
A | LE DOCUMENT DOIT ETRE RENSEIGNE AU MAXIMUM CAR CE TABLEAU PERMETTRA DE COMPARER TECHNIQUEMENT VOS OFFRES LE RENVOI A DES DOCUMENTS DE VOTRE OFFRE DOIT ETRE EXCEPTIONNEL
B | SEUL LE TABLEAU COMPARATIF EST PRESENTE EN COMMISSION, ET LE CENTRE HOSPITALIER S'INTERDIT DE REMPLIR LE DOCUMENT A VOTRE PLACE
C | VOUS DE DEVEZ PAS AJOUTER DE LIGNE
D | AU NIVEAU DE CHAQUE QUESTION, VOUS FAITES VOTRE REPONSE DANS LA CELLULE DE LA COLONNE E CORRESPONDANTE en fonction de la longueur du texte la taille de la cellule doit théoriquement s'adapter sous réserve que vous visualisez votre document à 100%

## TECHNIQUE
|  | LOT UNIQUE : LECTEUR DE GLYCEMIE A USAGE HOSPITALIER |  | FOURNISSEUR
|  | DESIGNATION EQUIPEMENT |  | DENOMINATION COMMERCIALE DU PRODUIT
MATERIEL MIS A DISPOSITION
|  | SPECIFICATIONS |  | REPONSE DU FOURNISSEUR
INFORMATION GENERALE
Commerciale
- N° de marquage CE dispositif médicaux
- Classe selon directives C.E.
- Organisme certificateur
- Constructeur
- Nombre de système de ce modèle installées dans le monde
- Date de 1ère installation
- Nombre de systèmes de ce modèle installées en France
- Date de 1ère installation
| - Site(s) de références Hospitalières* |  | la ou les plus représentative(s)
2009
inscrire au moins une référence sur les 3 dernières années
2010
2011
| - Site(s) de références Etablissements privés* |  | la ou les plus représentative(s)
2009
inscrire au moins une référence sur les 3 dernières années
2010
2011
| - Délais de livraison |  | Départ : la date du bon de commande
| - Délais de mise en route |  |  | Joindre un planning prévisionnelle
|  | LOT UNIQUE : LECTEUR DE GLYCEMIE A USAGE HOSPITALIER |  | FOURNISSEUR
|  | DESIGNATION EQUIPEMENT |  | DENOMINATION COMMERCIALE DU PRODUIT
MATERIEL MIS A DISPOSITION
|  | SPECIFICATIONS |  | REPONSE DU FOURNISSEUR
TECHNIQUE
| - Dimensions H X L X P |  | cm
| - Poids en grammes |  | gramme
| - Plage de température d'utilisation |  | °C
| - Technologie |  | texte
| - Temps de mesure |  | seconde
| - Résolution précision des mesures |  | texte
| - volume sanguin nécessaire |  | µl
| - unité utilisable |  | mg/dl - mmol/l
| - évaluation quantitative du dépôt de sang |  | texte
| - utilisation néonatologie à adulte |  | oui - non
AFFICHAGE
- Type
- Dimension en mm
- Messages disponibles
- au niveau des mesures
- au niveau du fonctionnement de l'appareil
- au niveau de la batterie
ENERGIE
| - Type utilisé |  | pile- batterie
| - nombre utilisé |  | nbre
- autonomie en nombre de mesures réalisables
| - Chargeur |  | oui - non
|  | LOT UNIQUE : LECTEUR DE GLYCEMIE A USAGE HOSPITALIER |  | FOURNISSEUR
|  | DESIGNATION EQUIPEMENT |  | DENOMINATION COMMERCIALE DU PRODUIT
MATERIEL MIS A DISPOSITION
|  | SPECIFICATIONS |  | REPONSE DU FOURNISSEUR
FONCTIONNEMENT DE LA MAD
| - Type de garantie des matériels en MAD |  | texte
| - Procédure d'échange des appareils pendant la durée du marché |  | texte
| - Procédure d'échange des appareils pendant la durée de garantie |  | texte
| - Compensation des pertes ou vols de matériel a expliciter au regard du DCE |  | texte
|  | CALIBRATION | oui - non
| - Type de calibration expliciter la méthode utilisée |  | texte
| - Périodicité |  | texte
MAINTENANCE
| - Maintenance par retour matériel |  | oui - non
| - Explicitez la méthode à utiliser |  | texte
| - Délais d'immobilisation des appareils |  | texte
| - A titre gracieux |  | oui - non
| - Forfaitaire |  | oui - non
- Cout du forfait par appareil
| - explicitez les différents cas de figure |  | texte
|  | LOT UNIQUE : LECTEUR DE GLYCEMIE A USAGE HOSPITALIER |  | FOURNISSEUR
|  | DESIGNATION EQUIPEMENT |  | DENOMINATION COMMERCIALE DU PRODUIT
MATERIEL MIS A DISPOSITION
|  | SPECIFICATIONS |  | REPONSE DU FOURNISSEUR
BANDELETTE GLYCEMIE
| - type de sang |  | texte
| - plage d'hématocrite |  | %
| - Plage de lecture |  | mg/dl - mmol/l
| - Plage de température d'utilisation |  | °C
| - Précision |  | texte
| - durée de péremption |  | mois
| - Substances interférentes |  | texte
| - Conditionnement |  | texte
BANDELETTE CETONEMIE
| - type de sang |  | texte
| - plage d'hématocrite |  | %
| - Plage de lecture |  | mg/dl - mmol/l
| - Plage de température d'utilisation |  | °C
| - Précision |  | texte
| - durée de péremption |  | mois
| - Substances interférentes |  | texte
| - Conditionnement |  | texte
|  | LOT UNIQUE : LECTEUR DE GLYCEMIE A USAGE HOSPITALIER |  | FOURNISSEUR
|  | DESIGNATION EQUIPEMENT |  | DENOMINATION COMMERCIALE DU PRODUIT
MATERIEL MIS A DISPOSITION
|  | SPECIFICATIONS |  | REPONSE DU FOURNISSEUR
NETTOYAGE
| - Validation protocole CHP |  | oui - non
en cas de réponse négative a la question précédente
| - Liste des produits autorisés |  | texte
| - Procédure de désinfection préconisée par le candidat |  | texte
| - Points d'entretien particuliers |  | texte
|  | CONTRÔLE QUALITE | oui - non
| - Type de contrôle qualité préconisé expliciter la méthode utilisée |  | texte
| - Périodicité |  | texte
| - Liste des produits nécessaires avec conditions de stockage et durée de péremption |  | texte
| - Procédure de contrôle qualité |  | texte

## SAV MAINTENANCE
|  | LOT UNIQUE : LECTEUR DE GLYCEMIE A USAGE HOSPITALIER |  | FOURNISSEUR
MAINTENANCE
|  | DESIGNATION EQUIPEMENT |  | DENOMINATION COMMERCIALE DU PRODUIT
S.A.V.
|  | SPECIFICATIONS |  | REPONSE DU FOURNISSEUR
Service Après Vente
| - Centralisation des appels |  | oui - non
- Localisation de l'agence de maintenance la plus proche
| - Service après vente tierce |  | oui - non
- Délais maximal d'intervention garantie
- Nombre de technicien de l'agence pouvant intervenir sur le matériel
- Nombre de technicien sur la France pouvant intervenir sur le matériel
- Organisation spécifique du S.A.V.
- Tarif horaire main d'œuvre TTC en EURO
- Tarif forfait déplacement TTC en EURO
| - Prêts de matériels en cas d'immobilisation prolongée |  | oui - non
CONTROLES QUALITE
- Durée d'immobilisatin de la machine pour ce type d'intervention
| - Listing des opérations réalisée lors de cette intervention |  |  | A JOINDRE
|  | LOT UNIQUE : LECTEUR DE GLYCEMIE A USAGE HOSPITALIER |  | FOURNISSEUR
MAINTENANCE
|  | DESIGNATION EQUIPEMENT |  | DENOMINATION COMMERCIALE DU PRODUIT
CONTRATS
|  | SPECIFICATIONS |  | REPONSE DU FOURNISSEUR
GARANTIE
| - Durée de la garantie du matériel proposé |  | en années
MODALITES DE PRISES EN CHARGE DES REPARATIONS |  |  | texte
- Nom du contact
- téléphone contact
- Courriel contact
| - envoi groupé ou individuel |  | texte
- délai de retour matériel garntie
- adresse d'envoi
| - Prise en charge de l'envoi |  | oui - non
| - Prise en charge de la réparation |  | oui - non
MAINTENANCE DELEGUEE AU BIOMEDICAL
- Liste